## OPĆE NAPOMENE
OPĆE NAPOMENE
Troškovnik sadrži 2 (dva) lista sljedećih naziva: „OPĆE NAPOMENE“ i „stavke troškovnika“. Na prvom listu „OPĆE NAPOMENE“ definirane su opće uputu i obveze za ponuditelje . U drugom listu „stavke troškovnika“ naznačeni su pojedinačni opisi tražene robe.
Stavke izvoditi prema nacrtima. U cijenu stavke uključena je izrada radioničkih nacrta koje je prije izvedbe odabrani ponuditelj dužan dostaviti naručitelju na ovjeru u printanom obliku koji naručitelj ovjerava potpisom i datumom. Sve detalje izvedbe usuglasiti s naručiteljem.
Obavezno sve mjere kontrolirati u naravi. Dobava svog potrebnog materijala i izvedba elemenata do pune funkcionalnosti. U cijenu stavki uključen sav potreban okov za besprijekorno funkcioniranje opisanih elemenata, kao i sav potreban pričvrsni materijal i završna obrada elemenata, do pune funcionalnosti.
Sav okov koji odabrani ponuditelj planira ugraditi unutar i na elemente mora dostaviti uzorke naručitelju na odabir i usuglašavanje. Vijci nigdje nisu vidljivi osim ako to nije naznačeno u nacrtima.
Izvedba spojeva s okolnim elementima mora biti besprijekorna. Sav pričvrsni materijal mora biti nevidljiv izvana, osim ako u stavci nije drugačije navedeno. U cijeni stavaka je i završna obrada prema opisu u stavci.
Odabrani ponuditelj je dužan ponuditi ispravnu opremu prema postojećoj tehnologiji, serijske proizvodnje u standardiziranom dizajnu, visoke kvalitete, usklađenu sa standardima (HRN), potvrđenu atestima od odgovarajućih ustanova; uključivo spojeve pojedinih elemenata nuđene stavke, završne obrade, okova, brtvi, brava i tome slično.
Moguće je odstupanje u ukupnim dimenzijama elementa do 2 mm +/- ili iznimno prema dogovoru s Naručiteljem.
Vlastita konstruktivna rješenja i posebnost načina ugradnje i predloženi okov prije ugovaranja odabrani ponuditelj će usuglasiti sa zahtjevima naručitelja. Sve predviđene materijale, okov i razrađene detalje predočiti na uvid Naručitelju.
HRAST/JAVOR/JELA/ORAH/ŠPERPLOČA I SVI DRUGI DRVENI SEGMENTI Svi drveni dijelovi, uključujući i furnirane elemente bajcani su i lakirani su PU lakom visokog stupnja polumat laka ovisno kako je propisano u stavci. Obavezna dostava uzorka lakiranog/uljenog masiva ili furniranog MDF-a naručitelju na ovjeru.
Unutar stavki obuhvaćena je izradu, nabavu, dobavu i ugradnju opreme odnosno elemenata, gotove opreme, namještaja te izvođenje pratećih radova sve do pune funkcionalnosti.
Svi radovi moraju biti izrađeni u skladu sa zahtjevima važećih zakona, propisa i standarda.
Svi radovi na elementima postava moraju se izvesti prema nacrtima, opisu troškovnika i uputama naručitelja.
Odabrani ponuditelj je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora te nakon toga pristupiti izradi iste.
Sve radove i usluge iz ovog troškovnika treba izvesti solidno i stručno do potpune gotovosti i funkcionalnosti u skladu s: važećim zakonima, propisima i normama; pravilima struke i zanata; prema uputama naručitelja.
Minimalna kvaliteta predmeta nabave određena je tehničkom specifikacijom pojedine stavke predmeta nabave.
Izrada ponude prema priloženom troškovniku podrazumijeva da je ponuditelj detaljno analizirao i shvatio ponudbenu dokumentaciju.
Izrađene sheme i radioničku dokumentaciju odabrani ponuditelj je dužan izraditi na vrijeme i sukladno pravilima struke, te istu dostaviti U PRINTANOM OBLIKU i/ili DIGITALNOM OBLIKU naručitelju na pregled i ovjeru, a sve na način da se osigura poštivanje rokova za izvršenja predmeta nabave. Naručitelj će datumom i potpisom ovjeriti ispis nacrta te se elementi prema tome moraju vjerno izraditi.
Radionička dokumentacija treba biti razrađena na razini na kojoj se mogu sagledati svi tehnički i oblikovni detalji pojedinog elementa.
MATERIJALI
Sav materijal koji se upotrebljava za izradu stolarskih, bravarskih, kamenoklesarskih, staklarskih, i drugih pripadajućih radova mora odgovarati važećim standardima.
Površinska obrada bravarskih elemenata i potkonstrukcija
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu s važećim propisima. Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu s važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala (sredstva). Obavezna dostava uzorka.
Površinska obrada stolarskih stavki
Svi stolarski elementi interijera, vitrine i elementi izrađeni od MDF-a i furnirani moraju imati spojeve koji su nevidljivi, odnosno kitani i potom lakirani poliuretanskim polumat lakom osim ako to nije u nacrtu drugačije naznačeno. Izvedba spojeva mora biti besprijekorna kao i izvedba otvora za multimedijalne uređaje.
Sav okov treba biti kvalitetne izvedbe i sa detaljima bravarije predočen naručitelju na odobrenje. Željezni dijelovi spajaju se varenjem ili kako je naznačeno u nacrtima. Kod spajanja vijcima svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka.
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima naručitelja. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja i funkcije elemenata. Sve nosive dijelove statički provjeriti. Prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu.
Nakon sklopljenog ugovora, prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda navedenih u troškovniku, odabrani ponuditelj je dužan dostaviti naručitelju na pregled i ovjeru primjeren uzorak za sve stavke za koje je to navedeno u troškovniku. Uzorak treba dostaviti pravovremeno, prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda. Uzorak treba biti takav da se na njemu mogu vidjeti sva tražena svojstva.
Po odabiru uzoraka naručitelj će odabranom ponuditelju vratiti uzorke.

## Stavke troškovnika
BR. |  | JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
TROŠKOVNIK RADOVI PRILAGODBE PROSTORA VELEPOSLANSTVA I KONZULARNOG UREDA U KRALJEVINI BELGIJI Opće napomene: Svi detalji izvedbe radova moraju biti usuglašeni s Naručiteljem. Svi radovi moraju uključivati nabavu i dopremu potrebnog materijala, izvođenje radova, montažu, puštanje u funkciju te završno čišćenje prostora. Izvedeni radovi i ugrađeni materijali moraju biti novi, nekorišteni te udovoljavati svim važećim standardima i pozitivnim propisima Kraljevine Belgije. Izvođač je dužan osigurati sav potreban materijal, opremu i pribor za izvođenje i montažu do pune funkcionalnosti sustava te osigurati zaštitu prostora tijekom izvođenja radova, unosa, prijenosa i montaže materijala i opreme. Svi izvedeni radovi i ugrađena oprema moraju imati jamstveni rok od najmanje tri (3) godine. Stavke, materijali i način izvedbe izvode se sukladno troškovničkim stavkama, osim ako nije drukčije dogovoreno s Naručiteljem. Dogovorom se smatra ponuda usuglašena između Naručitelja i Izvođača te odobrena od strane Naručitelja potpisom i datumom. Izvođač je dužan izvršiti pregled i izmjeru prostora, postojećih instalacija, tehničke i druge opreme te svih elemenata koji mogu utjecati na konačnu izvedbu radova. Izvođač je dužan dostaviti Naručitelju uzorke materijala, boja, završnih obrada i tehničkih rješenja, ako je to zatraženo pojedinom stavkom troškovnika. Svi sustavi i elementi moraju biti izvedeni na način koji omogućuje naknadno održavanje, servisiranje i eventualnu demontažu pojedinih dijelova.mPriložene slike, nacrti i sheme služe isključivo kao ilustrativni prikaz radi lakšeg razumijevanja tehničke specifikacije i izrade ponude.
1 | Režijski troškovi organizacije gradilišta/radne snage — paušal
2 | Isporuka i ugradnja MS100 gipsanih pregrada — 90,00 m²
3 | Bojanje/licenje gipsanih pregrada — 220,00 m²
4 | Isporuka i ugradnja gipsane pregrade sigurnosne razine BR2 (između stranaka i djelatnika) kojom se odvaja javni od poslovnog prostora — 20,00 m²
5 | Izravnavanje/niveliranje površine poda za postavu podne obloge — 107,00 m²
6 | Isporuka i ugradnja vinilnog poda Forbo Allura Wood — 107,00 m²
7 | Isporuka i ugradnja MDF kutnih lajsni koje se mogu bojati — 110,00 m’
8 | Bojanje kutnih lajsni — 110,00 m’
9 | Isporuka i ugradnja vrata (uključujući bravu) koja se mogu bojati — 5,00 kom
10 | Bojanje vrata — 5,00 kom
11 | Dobava akustične prijenosne rešetke — 2,00 kom
12 | Isporuka i ugradnja ulaznih vrata veće razine sigurnosti — 1,00 kom
13 | Akustičko brtvljenje u ventilokonvektorskoj jedinici (sustav grijanja i hlađenja) — 3,00 kom
14 | Isporuka i ugradnja dodatnih termostata prema novom pregrađivanju (uključujući ožičenje, dodatne regulatore...) — 4,00 kom
15 | Modifikacija ventilacije prema novom rasporedu prostora — paušal
16 | Dobava i ugradnja klima uređaja za IT sobu — 1,00 kom
17 | Dobava i ugradnja kabela za alarmni sustav i video nadzor — paušal
18 | Dobava i ugradnja kabela za izmještanje video portafona — paušal
19 | Isporuka i ugradnja kabela za kamere (oznake P1 do P8 + K1) — paušal
20 | Isporuka i ugradnja kabela za kontrolu pristupa — paušal
21 | Kabliranje mreže IT sustava + postava utičnica — 132,00 m’
22 | Kabliranje elektro mreže + postava utičnica za napajanje — 66,00 m’
23 | Instalacija dodatnog elektro napajanja IT sobe — paušal
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA S PDV-om